НАСТОЛЬНЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ КАРТ

«DCR»

ПАСПОРТ

ПАДФ.425723.015 ПС

Екатеринбург

2012

- Основные сведения

Настольный считыватель карт «DCR» предназначен для считывания и передачи на ПК посредством USB интерфейса кодов пластиковых карт. Сканер применяется для регистрации пластиковых карт различных форматов в БСКД Biosmart.

- Модификация исполнения

| Модификация | Зав. номер |
| --- | --- |
| DCR-EM |  |
| DCR-MF |  |
| DCR-Hid |  |
| DCR-IC |  |
| DCR-LG |  |

- Основные технические характеристики

| – Дальность чтения карт, см. | 4-8 |
| --- | --- |
| – Питание | USB |
| – Звуковая/световая индикация | сигнал зуммера, двухцветный светодиод |
| – Рабочая температура, °С | от 0 до +50 |
| – Материал корпуса | АВС пластик |
| – Цвет корпуса | матовый серый |
| – Выходной интерфейс | USB |
| – Размер, мм. | 110 х 80 х 24 |
| – Масса нетто, г. | 73 |
| – Масса брутто, г. | 181 |

- Комплектность

– Настольный считыватель карт «DCR», шт.	                                                                          1

– Паспорт, шт.	                                                                                                                         1

– Упаковка, шт.	                                                                                                                         1

- Заметки по эксплуатации и хранению

Подключите настольный считыватель карт «DCR» к USB порту. Драйвера для устройства входят в стандартный набор Windows.

При эксплуатации не допускается использование абразивных и химически активных веществ для очистки наружных поверхностей считывателя.

Настольный считыватель карт «DCR» предназначен для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, при этом:

| – относительная влажность при температуре +25°С, % | до 80 |
| --- | --- |
| – атмосферное давление, мм. рт. ст. | 630 – 800 |
| – тип охлаждения | воздушное, естественное |

- Утилизация

Настольный считыватель карт «DCR» не содержит опасных для здоровья потребителей и окружающей среды материалов. При утилизации по окончании срока службы специальных мер по экологической безопасности не требуется.

- Гарантийные обязательства

Изготовитель предоставляет гарантию на считыватель карт «DCR»  в течение 24 месяцев со дня продажи. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу.

Гарантия Изготовителя не распространяется на считыватели карт «DCR», вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил эксплуатации и электробезопасности.

C правилами гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте  www.bio-smart.ru.

- Свидетельство о приемке

Считыватель карт «DCR»  заводской № _________________ соответствует  требованиям   ПАДФ.425723.002 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ___________

Ответственный

за производство   _______________	  _____________________                 ________

(личная подпись)	           (расшифровка подписи)	          (дата)

- Свидетельство об упаковке

Считыватель карт «DCR» заводской № ________________ упакован ООО “Прософт – Биометрикс” согласно требованиям ПАДФ.425723.002 ТУ.

Ответственный	  _______________	        _____________________               ________

(личная подпись)	             (расшифровка подписи)	        (дата)

Представитель

ОТК	             _______________            ____________________                 ________

(личная подпись)	            (расшифровка подписи)	        (дата)

МП

Дата продажи  ___________

Предприятие изготовитель:

ООО «Прософт-Биометрикс»

620102 г. Екатеринбург  ул. Зоологическая, 9

Тел. (343) 356-51-11

Факс (343) 356-51-11

Эл. почта: Biosmart@prosoftsystems.ru

Web : www.bio-smart.ru