DSP-188 /288 /388 /488

Всепогодная влагозащищенная звуковая колонна

Функциональные возможности

2-х сторонняя 2-х полосная всепогодная акустическая система со встроенным трансформатором 100 В. Предназначена для озвучивания сп открытых площадок, спортивных залов, парков.

| Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Мощность | Динамики |  |  | Частотные характеристики (Гц) | Размер (мм) | Вес (кг) |
|  |  | Размер | Кол-во (шт) | Линия (В) |  |  |  |
| DSP-188 | 30 Вт | 2.5” | 2 | 100 | 140-14 000 | 310х250х160 | 3 |
|  |  | 4" | 2 |  |  |  |  |
| DSP-288 | 60 Вт | 2.5” | 2 | 100 | 140-14 000 | 410х250х160 | 5,5 |
|  |  | 4" | 4 |  |  |  |  |
| DSP-358 | 90 Вт | 2.5” | 2 | 100 | 140-14 000 | 510х250х160 | 8 |
|  |  | 4" | 6 |  |  |  |  |
| DSP-458 | 120 Вт | 2.5” | 2 | 100 | 140-14 000 | 620х250х160 | 10,5 |
|  |  | 4" | 8 |  |  |  |  |