DSP-211

Потолочный громкоговоритель (сабвуфер)

Функциональные особенности

Идеальное решение для трансляции музыки, речевых или аварийных сообщений в ресторанах магазинах офисах и других закрытых помещениях. Алюминиевая решетка, противопожарный пластиковый колпак. Быстрая и простая инсталляция со съемными фиксаторами.

Спецификация

| Модель | DSP-211 |
| --- | --- |
| Мощность | 30 Вт |
| Уровень входного сигнала | 100 В |
| Размер динамика | 8” |
| Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 91 дБ |
| Звуковое давление (1 м) | 103 дБ |
| Частотный диапазон | 50 - 300 Гц |
| Размер под монтаж , мм | Ø245-250 |
| Размеры, мм | 180хØ280 |
| Вес | 2,6 кг |