| Автоматизированная система охранно-пожарной сигнализации |  |
| --- | --- |

Пульт выносной ППКОП

Паспорт

ЛИПГ.467845.013ПС

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, комплектность, сведения о приемке и упаковке Пульта выносного ППКОП ЛИПГ.467845.013 и Пульта выносного ППКОП (16) ЛИПГ.467845.013-01 (далее по тексту – изделие), входящего в состав «Автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А» ЛИПГ.425618.001.

  - Паспорт входит в комплект поставки изделия, должен храниться у владельца и иметь все предусмотренные отметки изготовителя, продавца, монтажной и эксплуатирующей организаций.

  - Установка, подключение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с документом: «Руководство по эксплуатации Пульт выносной ППКОП ЛИПГ.467845.013 РЭ» (в комплект поставки не входит, доступно для загрузки с сайта www.sokrat.ru).

  - Изделие предназначено для управления взятием/снятием и индикации состояния шлейфов сигнализации приборов приемно-контрольных охранно-пожарных серии Приток-А, а также контроллеров охранно-пожарных Приток-А-КОП.

  - Изделие выпускается в двух вариантах исполнения, отличающиеся видами устройств состава «Автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А», к которым его можно подключить:

| Наименование | Обозначение | Код | Подключается к устройствам | Длина линии связи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пульт выносной ППКОП | ЛИПГ.467845.013 | 053206 | ППКОП 011-8-1-01К(8) (код: 3041хх), ППКОП 011-8-1-01К-ТСР(8) (код 3047хх), ППКОП 011-8-02К (код 3022хх), ППКОП 011-8-1-03К (-031К,-032К) (код: 3034хх), ППКОП 011-8-1-03К-ТСР (код 3037хх), ППКОП 011-8-1-041К(8) (код 3081хх), ППКОП 011-8-1-05К (-053К) (код: 3101хх, 3111хх), ППКОП 011-8-1-011 (-011-1) (код 3805хх, 3807хх) прошивка от PRT11.53, ППКОП 011-8-1-011-1К (код: 3809хх), ППКОП 011-8-1-011М (код 3850хх), ППКОП 011-8-1-061К(8) (код 3561хх), ППКОП 011-8-1-061К(16) (код 3562хх), ППКОП 011-8-1-064-1К(8) (код 355ххх), Объектовый модуль РПДУ-03 (код 5183хх), КОП-01 (код 401ххх) КОП-02 (-02.1, -02.2) (код 402ххх) | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1000 1000 |
| Пульт выносной ППКОП (16) | ЛИПГ.467845.013-01 | 053207 | ППКОП 011-8-1-01К(16) (код 3051хх), ППКОП 011-8-1-01К-ТСР(16) (код 3057хх), ППКОП 011-8-1-061К(16) (код 3562хх), Объектовый модуль РПДУ-03 (код 5183хх), КОП-01 (код 401ххх) КОП-02 (-02.1, -02.2) (код 402ххх) | 20 20 20 20 1000 1000 |

  - Изделие имеет индикаторы «1» - «8» («1» - «16») (для отображения состояния шлейфов сигнализации), «ПИТАНИЕ», «СВЯЗЬ», «ОХРАНА» и «ПОЖАР» и внутренний звуковой сигнализатор.

Для взятия под охрану и снятия с охраны на изделии установлен считыватель ключей ТМ.

  - Изделие рассчитано на круглосуточную эксплуатацию в закрытых пожаробезопасных помещениях категории размещения О3 по ОСТ 25 1099, при температуре от минус 25 до плюс 50 С, относительной влажности воздуха до 85%, отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.).

  - Габаритные размеры – не более 105х64х26 мм.

  - Масса – не более 0,07 кг.

  - Диапазон питающего напряжения постоянного тока – от 10,2 до 14,5 В.

  - Потребляемый ток – не более 50 мА.

  - Срок службы – 8 лет, срок хранения до начала эксплуатации – 6 месяцев.

  - Сведения о содержании драгоценных металлов отсутствуют.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Обозначение | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| ЛИПГ.467845.013 | Пульт выносной ППКОП |  |
| ЛИПГ.467845.013-01 | Пульт выносной ППКОП (16) |  |
| ЛИПГ.467845.013ПС | Паспорт | 1 |
|  | Шуруп 3,5х35 | 3 |
|  | Дюбель 6x30 | 3 |
|  | Резистор 120 Ом | 1 |

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

| Пульт выносной ППКОП ЛИПГ.467845.013 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пульт выносной ППКОП ЛИПГ.467845.013-01 (16) |  |  |  |  |  |  |
| Соответствует конструкторской документации ЛИПГ.467845.013 и признан годным к эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |
| Дата изготовления |  | Заводской номер |  |  |  |  |
| Упаковку произвёл |  | Принят ОТК |  |  |  |  |
| МП |  |  |  |  |  |  |

# ОТМЕТКИ ОБ УСТАНОВКЕ И ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с проектом / типовым проектным решением / актом обследования (нужное подчеркнуть), установку и пуско-наладочные работы произвел:

___________________________________________________________________________________

наименование монтажной организации	адрес	телефон

Ответственное лицо: ___________________________Подпись: __________ Дата: __________

МП

Изделие принято в эксплуатацию в составе

___________________________________________________________________________________

наименование ПЦО, эксплуатирующей организации	адрес	телефон

Ответственное лицо: ___________________________Подпись: __________ Дата: __________

МП

# Хранение

  - Изделие должно храниться в упаковке изготовителя в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 5 до 45 °С и относительной влажности воздуха (без образования конденсата) не более 80 % (при температуре окружающего воздуха 25 °С).

  - В помещениях для хранения изделия необходимо исключить возможность попадания в воздух паров агрессивных веществ (кислот, щелочей), вызывающих коррозию изделия.

  - Срок хранения изделия в условиях складских помещений не более 8 месяцев, исчисляя с даты их приемки ОТК.

# Транспортирование

  - Транспортирование изделия должно производиться всеми видами транспорта на любые расстояния в упакованном виде. При авиатранспортировании кабина должна быть герметична.

  - Предельные условия транспортирования изделия:

- частота вибраций: 4 - 72 Гц;

- максимальное ускорение вибраций: 30 м/с2;

- число ударов в минуту: 80-120;

- максимальное ускорение ударов: 30 м/с2.

  - Климатические воздействия при транспортировании:

- температура окружающей среды: от -40 до +50 °С;

- максимальная относительная влажность, при 25°С: 90%.

# Утилизация

  - Утилизацию изделия проводить в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012, категория А.3.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия и его соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки изделия, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.

  - Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, на сменные элементы.

  - Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. Изделие принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приемке ОТК, упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.

  - Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору.

| Предприятие-изготовитель |  |
| --- | --- |
| Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2, ООО Охранное бюро “СОКРАТ” Техническая поддержка: 8-800-333-66-70 (бесплатный) Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77 E-mail: sokrat@sokrat.ru, http://www.sokrat.ru |  |
|  | Код 053206 ред. 000 IN 8109 |