КАБЕЛЬ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ

ПАСПОРТ

1.	Общие положения.

Кабель гальванической развязки предназначен для использования в составе систем оповещения людей о пожаре в зданиях и используется совместно с приборами управления «Тромбон - ПУ-4»,  «Тромбон - ПУ-8»,  «Тромбон - ПУ-М»; усилителями трансляционными «Тромбон УМ4-120» - «Тромбон УМ4-600». Кабель соответствует техническим условиям ТУ 4371-004-88310620-08.

2.	Технические характеристики.

Максимальное напряжение входного низкочастотного сигнала:

Максимальное напряжение выходного низкочастотного сигнала:

1,0 В

0,95 В

Входное сопротивление	600 Ом

Выходное сопротивление:	600 Ом

3.  Комплект поставки.

Кабель	-   1шт. Паспорт	-   1шт. Упаковка 	-    1шт.

4.	Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует соответствие кабеля гальванической развязки всем требованиям технических условий ТУ 4371-004-88310620-08 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации   кабеля гальванической развязки составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать кабель гальванической развязки за свой счет, в случаях обнаружения в ней скрытых производственных дефектов или выходов ее из строя. Самостоятельный ремонт кабеля потребителем не допускается. Доставка кабеля гальванической развязки к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии на гальванической развязки прекращается в следующих случаях:

	выход его из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;

	при обнаружении механических дефектов;

	самостоятельного ремонта кабеля потребителем без письменного согласия изготовителя.

Изготовитель:

ООО «СОУЭ «Тромбон»:

390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А,  тел./факс: +7(800) 707-65-06 www.trombon.org,   info@trombon.org

Дата отгрузки потребителю

М.П. поставщика

Сервисный центр: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, строение 3, офис 628

Тел./факс +7(495)787-75-65, 8(800) 777-75-67, info@trombon.org  www.trombon.org