Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-2А-0,7

Сертификат № РОСС RU.АВ86.B08948 www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru

Источник электропитания БП-2А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 24В, током не более 0,7 А. Перед эксплуатацией БП-2А необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-2А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети…………………………………….220 В + 15В

# Частота  …………………………………………………………………………...50Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток……………………………………….0,125 А

Выходное напряжение ………………………………………………………..….24 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе……………………………………....0,7 А

Класс защиты от поражения эл. током…………………………………………..2

Габаритные размеры…………… ……125Х75Х60……………………Вес……0,9 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………………..10 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-2А в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

__________________________________________________________________________

Изготовлено в России.                                                                                                                                                 ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-2А-0,7

Сертификат № РОСС RU.АВ86.B08948 www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru

Источник электропитания БП-2А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 24В, током не более 0,7 А. Перед эксплуатацией БП-2А необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-2А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети………………………….………..220 В + 15В

# Частота  ………………………………………………………………………….50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток………….…………………………...0,125 А

Выходное напряжение …………………………………………………………..24 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе……………………………………...0,7 А

Класс защиты от поражения эл. током………………………………………….2

Габаритные размеры…………………………125Х75Х60……………....Вес…0,9 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более ………………………...………..10 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-2А в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

Изготовлено в России

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-2А –0,7

Сертификат № РОСС RU.АВ86.B08948 www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru

Источник электропитания БП-2А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 24В, током не более 0,7 А. Перед эксплуатацией БП-2А необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-2А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети…………………………………....220 В + 15В

# Частота  …………………………………………………………………………..50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток……………………………………….0,125 А

Выходное напряжение …………………………………………………………...24 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе……………………………………....0,7 А

Класс защиты от поражения эл. током…………………………………………...2

Габаритные размеры………………..…125Х75Х60………………….…..Вес….0,9 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более ……………………….…………..10 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-2А в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

__________________________________________________________________________

Изготовлено в России.                                                                                                                                                             ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-2А-0,7

Сертификат № РОСС RU.АВ86.B08948 www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru

Источник электропитания БП-2А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 24 В, током не более 0,7 А. Перед эксплуатацией БП-2А необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 93%, БП-2А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети………………………………..220 В + 15В

# Частота  ………………………………………………………………………50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток…………………………………..0, 05 А

Выходное напряжение ………………………………………….…………...24 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе………………………………….0,7 А

Класс защиты от поражения эл. током………………………………………2

Габаритные размеры…………………………125Х75Х60…………..Вес …0,9 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более ……………………….………10 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-2А в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-2А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса. При подключении к источнику питания БП-2А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

БП-2А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-2А в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-2А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации (см. токи нагрузки). При токе нагрузки более  0,7 А сгорает термопредохранитель.

- Выхода из строя БП-2А вследствие механических повреждений.

- Отсутствия паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК « ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ » г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, 84а

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, 323-26-28 (доб.444, 445), местный тел. 444 или 445.

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец___________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-2А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса. При подключении к источнику питания БП-2А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

БП-2А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-2А в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-2А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации (см. токи нагрузки). При токе нагрузки более 0,7 А сгорает термопредохранитель.

- Выхода из строя БП-2А вследствие механических повреждений.

- Отсутствия паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК « ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ » г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, 84а

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, 323-26-28 (доб.444 445), местный тел. 444, 445.

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец______________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-2А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса. При подключении к источнику питания БП-2А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

БП-2А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-2А в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-2А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки). При токе нагрузки более 0,7 А сгорает термопредохранитель.

- Выхода из строя БП-2А вследствие механических повреждений.

- Отсутствия паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК « ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ » г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, 84а

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, 323-26-28(доб.444, 445), местный тел. 444 или 445.

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец___________________________________________________

4.Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-2А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса. При подключении к источнику питания БП-2А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

БП-2А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-2А в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-2А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации , (см. токи нагрузки). При токе нагрузки более 0,7 А сгорает термопредохранитель.

- Выхода из строя БП-2А вследствие механических повреждений.

- Отсутствия паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК « ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ » г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, 84а

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, 323-26-28 (доб.444, 445), местный тел. 444 или 445.

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец______________________________________________