Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-5А-3

Сертификат № РОСС RU. АВ86.В08948  www.teleinformsvyaz.ru   tis1989@yandex.ru

Источник электропитания БП-5А-3 предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 5 А. Имеет три выхода по 1,7А. Перед эксплуатацией БП-5А-3 необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от+5 С до +45 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-5А-3 имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети…..220 В + 10В

# Частота  ………………………………………… 50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток……. .0, 45 А

Выходное напряжение    3 выхода по ………… 12 В + 0, 35В

Выходной ток при круглосуточной работе 3 по ..1,7 А

Суммарный ток не более ………………………..5А

Класс защиты от поражения эл. током………   2

Габаритные размеры…………………………     220х130х100.

Напряжение пульсаций  на выходе не более ... 5 мВ (вых. 4,5 А)

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-5А-3 в сеть при снятой крышке, а также при повреждённом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

__________________________________________________________________________

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-5А-3

Сертификат № РОСС RU. АВ86.В08948  www.teleinformsvyaz.ru   tis1989@yandex.ru

Источник электропитания БП-5А-3 предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 5 А. Имеет три выхода по 1,7А. Перед эксплуатацией БП-5А-3 необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от+5 С до +45 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-5А-3 имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети…..220 В + 10В

# Частота  ………………………………………… 50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток……. .0, 45 А

Выходное напряжение    3 выхода по ………… 12 В + 0, 35В

Выходной ток при круглосуточной работе 3 по ..1,7 А

Суммарный ток не более ………………………..5А

Класс защиты от поражения эл. током………   .2

Габаритные размеры…………………………     220х130х100.

Напряжение пульсаций  на выходе не более ... .5 мВ (вых. 4,5 А)

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-5А-3 в сеть при снятой крышке, а также при повреждённом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-5А-3

Сертификат № РОСС RU. АВ86.В08948  www.teleinformsvyaz.ru   tis1989@yandex.ru

Источник электропитания БП-5А-3 предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 5 А. Имеет три выхода по 1,7А. Перед эксплуатацией БП-5А-3 необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от+5 С до +45 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-5А-3 имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети…..220 В + 10В

# Частота  ………………………………………… 50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток……. .0, 45 А

Выходное напряжение    3 выхода по ………… 12 В + 0, 35В

Выходной ток при круглосуточной работе 3 по ..1,7 А

Суммарный ток не более ………………………..5А

Класс защиты от поражения эл. током………   2

Габаритные размеры…………………………     220х130х100.

Напряжение пульсаций  на выходе не более ... 5 мВ (вых. 4,5 А)

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-5А-3 в сеть при снятой крышке, а также при повреждённом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

__________________________________________________________________________

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-5А-3

Сертификат № РОСС RU. АВ86.В08948  www.teleinformsvyaz.ru   tis1989@yandex.ru

Источник электропитания БП-5А-3 предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 5 А. Имеет три выхода по 1,7А. Перед эксплуатацией БП-5А-3 необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от+5 С до +45 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-5А-3 имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети…..220 В + 10В

# Частота  ………………………………………… 50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток……. .0, 45 А

Выходное напряжение    3 выхода по ………… 12 В + 0, 35В

Выходной ток при круглосуточной работе 3 по ..1,7 А

Суммарный ток не более ………………………..5А

Класс защиты от поражения эл. током………   2

Габаритные размеры…………………………     220х130х100.

Напряжение пульсаций  на выходе не более ... 5 мВ (вых. 4,5 А)

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-5А-3 в сеть при снятой крышке, а также при повреждённом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-5А-3 вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, включить выключатель на передней панели, при этом должен засветится индикатор красного цвета,  встроенный в выключатель. При подключении к источнику питания БП-5А-3 соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

БП-5А-3 следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-5А-3 в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-5А-3  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

- Выход из строя БП-5А-3 вследствие механических повреждений.

7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» г. Санкт-Петербург  В.О. 7 линия, д. 80, к. 2

Тел.  (812) 323-85-34, 323-26-28 (доб.444,445), Факс (812) 325-63-08

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи__________________________________________________

Продавец______________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-5А-3 вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, включить выключатель на передней панели, при этом должен засветится индикатор красного цвета,  встроенный в выключатель. При подключении к источнику питания БП-5А-3 соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

БП-5А-3 следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-5А-3 в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-5А-3  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

- Выход из строя БП-5А-3 вследствие механических повреждений.

7. Изготовитель.

ПК  «Телеинформсвязь» г. Санкт-Петербург  В.О. 7 линия, д. 80, к. 2

Тел.  (812) 323-85-34, 323-26-28 (доб.444,445), Факс (812) 325-63-08

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи__________________________________________________

Продавец______________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-5А-3 вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, включить выключатель на передней панели, при этом должен засветится индикатор красного цвета,  встроенный в выключатель. При подключении к источнику питания БП-5А-3 соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

БП-5А-3 следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-5А-3 в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-5А-3  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

- Выход из строя БП-5А-3 вследствие механических повреждений.

7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» г. Санкт-Петербург  В.О. 7 линия, д. 80, к. 2

Тел.  (812) 323-85-34, 323-26-28 (доб.444,445), Факс (812) 325-63-08

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец_______________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-5А-3 вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, включить выключатель на передней панели, при этом должен засветится индикатор красного цвета,  встроенный в выключатель. При подключении к источнику питания БП-5А-3 соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

БП-5А-3 следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-5А-3 в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-5А-3  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

- Выход из строя БП-5А-3 вследствие механических повреждений.

7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» г. Санкт-Петербург  В.О. 7 линия, д. 80, к. 2

Тел.  (812) 323-85-34, 323-26-28 (доб.444,445), Факс (812) 325-63-08

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец_______________________________________________________